### ÖDEV: HİDROLİK DENEY SETİ TASARIMI

Konu: Laboratuvar için Basınç Kayıpları Ölçüm Cihazı Tasarlamak.

Sizden Beklenen 3 Temel Madde:

- Dijital Şematik Tasarım:

  - Tasarımınızın akış şemasını bilgisayar ortamında çiziniz (El çizimi kabul edilmemektedir).

  - Sistem; pompa, tank ve boru hattı bağlantılarını net bir şekilde göstermelidir.

- Problem Tespiti ve Çözümü:

  - Mevcut cihazlardaki bir eksikliği (Örn: Okuma zorluğu, pahalılık, yer kaplama vb.) belirleyiniz.

  - Kendi tasarımınızda bu sorunu nasıl giderdiğinizi 1-2 cümle ile açıklayınız.

- Çeşitlilik ve Maliyet:

  - Sistem üzerinde mutlaka farklı çapta borular ve farklı tipte vanalar/dirsekler kullanarak zengin bir ölçüm imkanı sununuz.

  - Tasarımın maliyetini düşürmek için seçtiğiniz yöntemi (Malzeme seçimi, teknoloji vb.) belirtiniz.

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI TASARIM ÖDEVİ

AD SOYAD: MEHMET FURKAN ASLAN

ÖĞRENCİ NO:210210009

BORU KAYIPLARI DENEYİ  TASARIM ÖDEVİ

Deney düzeneği çizimi

  1. Tasarım Şeması: Yatayda 5 farklı paralel hattın bulunduğu geniş bir panel tasarımıdır. Her hattın başında ve sonunda ölçüm noktaları (rekors) bulunur. Panel gri renkte olup borular şeffaftır.

  2. Problem ve Çözüm:

- Problem: Tekli boru deneylerinde, bir boruyu söküp diğerini takmak çok zaman alıyordu.

- Çözüm: Bu tasarımda 5 farklı boru aynı anda montelidir. Öğrenci sadece vanaları açıp kapatarak saniyeler içinde boru çapı değiştirebilir.

  3. Maliyet ve Çeşitlilik:

- Çeşitlilik: Sistemde şeffaf boru kullanılarak, suyun içine boya enjekte edilip Reynolds (Türbülans) deneyi de yapılabilir.

- Maliyet: Panel malzemesi olarak pahalı metal yerine kompozit ahşap (MDF lam) kullanılarak maliyet düşürülmüştür.